９　蒸発器チューブ洗浄及び水室内点検（※１０月点検整備項目）

・蒸発器チューブを洗浄

・蒸発器水室内を確認

10　吸収器・凝縮器チューブ洗浄及び水室内点検（※１０月点検整備項目）

・吸収器チューブを洗浄

・吸収器水室を確認

・凝縮器チューブを洗浄

・凝縮器水室を確認

11　水室内水抜き処置（※１０月点検整備項目）

・整備後の状態を確認

12　抽気ポンプ点検（※４月点検整備項目）

・潤滑油を交換

・到達真空度を確認

・分解整備