標準整備データ表仕様書

冷温水発生機（４月・１０月実施）

絶縁抵抗値測定

ＭＣＢ２次側

ＥＬＢ２次側

溶液ポンプ（№１）

冷媒ポンプ

バーナファン

電極棒（Ｅ１）

パラジウムヒーター（№１）

オイルヒーター

スイッチ・サーモスタット設定値確認

減断水スイッチ　off値

・冷（温）水減断水スイッチ

圧力スイッチ

・（高温）再生器高圧スイッチ　off値

サーモスタット

・冷水低温サーモ　off値　on値（冷房期）

・煙管サーモ　off値

・排ガスサーモ　off値

・煙室サーモ　off値

積算運転時間記録