燃焼データ仕様書

冷温水発生機（４月・１０月実施）

ノッチ（比例制御）１・２・３・４・５

エアーダンパ開度確認

燃料圧力（１次）測定M㎩

燃料圧力（２次）測定M㎩

油温度測定℃

排ガス成分測定

・Ｏ２　％

・ＣＯ２　％

・ＣＯ　ppm

排ガス温度　測定℃

ウィンドボックス圧力測定　㎩

炉内圧力測定　㎩

ドラフト圧力測定　㎩

スス比測定

振動の有無確認

バーナデータ確認

ノズルデータ確認

燃料動作時間測定

・消炎しゃ断時間　sec