運転データ仕様書

冷温水発生機（４月・７月・１０月・２月実施）

測定項目

水系統

冷水／温水

・冷水入口温度／温水入口温度℃

・冷水出口温度／温水出口温度℃

冷却水／温水

・吸収器入口温度℃

・凝縮器出口温度℃

溶液サイクル

希溶液

・吸収器出口温度℃

・低温熱交出口温度℃

・高温再生器入口温度（高温熱校出口温度）℃

・密度㎏／ℓ

・温度℃

・濃度％

濃溶液

・高温再生器出口温度℃

・低温再生器出口温度℃

・吸収器入口温度℃

アブソーバロス℃

冷媒サイクル

高温再生器露点温度（冷媒ドレン温度）℃

高温再生器圧力Ｍ㎩｛mmHg｝

冷媒凝縮温度（凝縮器戻り温度）℃

冷媒蒸発温度（冷媒ポンプ吐出温度）℃

冷媒密度㎏／ℓ