標準整備及び巡回点検仕様書

冷却塔

１）冷却塔清掃

・上部皿部及び内部ドレンパンの清掃

・ケーシング清掃（内外部）

・冷却塔循環水配管ストレーナー分解清掃

２）冷却塔点検

・目視、異音、振動等の点検

３）送風機

・Vベルト点検（張調整および交換含む）Ｖベルトは本病院より支給

・軸受けの点検（グリスアップ含む）

・プーリーの点検

・電動機の点検、絶縁測定

４）自動ブロー装置

・動作確認

５）ボールタップ（補給水制御）

・動作確認

・調整

６）薬品処理

・薬注装置の動作確認